器械列表

| 型号 | 描述 | 参数 | 临床用途 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8AC50 | 橡子头形钻头 | 杆长8cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长8cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9AC50 | 橡子头形钻头 | 杆长9cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长9cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9AC60SH | 橡子头形钻头 | 杆长9cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9AC75 | 橡子头形钻头 | 杆长9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9AC90 | 橡子头形钻头 | 杆长9cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10AC50 | 橡子头形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14AC50 | 橡子头形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长14cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14AC60L | 橡子头形钻头 | 杆长14cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15AC50 | 橡子头形钻头 | 杆长15cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长15cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长21cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21AC75 | 橡子头形钻头 | 杆长21cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21AC90 | 橡子头形钻头 | 杆长21cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26AC60 | 橡子头形钻头 | 杆长26cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26AC75 | 橡子头形钻头 | 杆长26cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26AC90 | 橡子头形钻头 | 杆长26cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA05 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径0.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA05-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径0.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA05L-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径0.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA06D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径0.6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA06DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径0.6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA10 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA10-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA10D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA10L-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA10DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA10DLXF-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA15 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA15-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA15D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA15L-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA15DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA15DLXF-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA20-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20L-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20DC-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20DLXF-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA25 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA25-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA25L-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA25D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA25DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA30-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30L-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30F-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30DXL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30DC-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30DCL | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA40-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40F-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40C-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40DC-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40DCL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA50-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50F-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50C-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50DL-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50DC-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA60 | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7BA60-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA60F-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA60C-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA60D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA60DC-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA70-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径7.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA70D-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径7.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA70C-MN | 球形钻头 | 杆长7cm，直径7.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA70DC | 球形钻头 | 杆长7cm，直径7.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA05 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径0.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA05L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径0.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA10 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA10L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA15 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA15L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA20 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA20L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA20F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA20LF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA25 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA25L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA25F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA25LF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA30 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA30L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA30F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA30LF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA35 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA35L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA35F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA35LF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA40 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA40F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA40L | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA50 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA50F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA60 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA60F | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA70 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径7.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA80 | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径8.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 75BA10D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA10DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA10DLF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA10DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA10DCL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA12DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA15D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA15DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA15DLF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA15DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA15DCL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA20DF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA20D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm. | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA20DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA20DLF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA20DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA20DCL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA25D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA25DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA25DLF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA25DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA25DCL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA30DF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA30D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA30DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA30DLF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA30DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA30DCL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA35D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA35DL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中周于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA35DCL | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA40DF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA40D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA40DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA40DX | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA50DF | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA50D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA50DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA50DX | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA60D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA60DC | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA60DX | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 75BA80D | 球形钻头 | 杆长7.5cm，直径8.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA30 | 球形钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA30D | 球形钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA40 | 球形钻头 | 杆长9cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA40D | 球形钻头 | 杆长9cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA40DX | 球形钻头 | 杆长9cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA50 | 球形钻头 | 杆长9cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA50DX | 球形钻头 | 杆长9cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA60 | 球形钻头 | 杆长9cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA60DX | 球形钻头 | 杆长9cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA75 | 球形钻头 | 杆长9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9BA90 | 球形钻头 | 杆长9cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA10 | 球形钻头 | 杆长10cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA10-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA10D-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA10DL-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA20 | 球形钻头 | 杆长10cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA20-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA20D-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA20DL-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA30 | 球形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA30-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA30D-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA30DSH | 球形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA30DC | 球形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA40 | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA40-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA40C-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA40D-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA40DC | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA40DX | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA45-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA50 | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA50-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA50D-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA50DC | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA50DCSH | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA50DX | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA60 | 球形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10BA60-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA60D | 球形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA60DSH | 球形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA60D-MN | 球形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA60DX | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA70DX | 球形钻头 | 杆长10cm，直径7.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12BA30 | 球形钻头 | 杆长12cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 12BA40 | 球形钻头 | 杆长12cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 12BA40DX | 球形钻头 | 杆长12cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12BA50 | 球形钻头 | 杆长12cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 12BA60 | 球形钻头 | 杆长12cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 12BA60DX | 球形钻头 | 杆长12cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA20 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA20D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA20DSH | 球形钻头 | 杆长14cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA25 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA25D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA30 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA30D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA40 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA40D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA40DX | 球形钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA50 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA50DX | 球形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA60 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA75D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA80DX | 球形钻头 | 杆长14cm，直径8.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA90 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14BA75 | 球形钻头 | 杆长14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15BA20 | 球形钻头 | 杆长15cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15BA20DSH | 球形钻头 | 杆长15cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA30 | 球形钻头 | 杆长15cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15BA30DSH | 球形钻头 | 杆长15cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA40 | 球形钻头 | 杆长15cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15BA40DX | 球形钻头 | 秆长15cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA40DSH | 球形钻头 | 杆长15cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA50 | 球形钻头 | 杆长15cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15BA50DC | 球形钻头 | 杆长15cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA60DC | 球形钻头 | 杆长15cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 21BA50 | 球形钻头 | 杆长21cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21BA50DX | 球形钻头 | 杆长21cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 21BA60 | 球形钻头 | 杆长21cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21BA75 | 球形钻头 | 杆长21cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21BA90 | 球形钻头 | 杆长21cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26BA30D | 球形钻头 | 杆长26cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26BA40 | 球形钻头 | 杆长26cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26BA50DX | 球形钻头 | 杆长26cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 26BA60 | 球形钻头 | 杆长26cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26BA75 | 球形钻头 | 杆长26cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26BA90 | 球形钻头 | 杆长26cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8MH17 | 火柴头形钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8MH17D | 火柴头形钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 8MH22 | 火柴头形钻头 | 杆长8cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8MH22D | 火柴头形钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9MH30 | 火柴头形钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9MH30D | 火柴头形钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9MH30DC | 火柴头形钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9MH40 | 火柴头形钻头 | 杆长9cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10MH17 | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10MH17D | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10MH22 | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10MH22D | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10MH30 | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10MH30-MN | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10MH30D-MN | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10MH30DC | 火柴头形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12MH22 | 火柴头形钻头 | 杆长12cm，钻头直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 12MH30 | 火柴头形钻头 | 杆长12cm，钻头直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 12MH30D | 火柴头形钻头 | 杆长12cm，钻头直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14MH30 | 火柴头形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14MH30D | 火柴头形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14MH30DC | 火柴头形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14MH40DSH | 火柴头形钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15MH17 | 火柴头形钻头 | 杆长15cm，钻头直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15MH17D | 火柴头形钻头 | 杆长15cm，钻头直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15MH22 | 火柴头形钻头 | 杆长15cm，钻头直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15MH30D | 火柴头形钻头 | 杆长15cm，钻头直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 16MH18 | 火柴头形钻头 | 杆长16cm，直径1.8mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16MH22 | 火柴头形钻头 | 杆长16cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21MH30 | 火柴头形钻头 | 杆长21cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21MH30D | 火柴头形钻头 | 杆长21cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 21MH30DC | 火柴头形钻头 | 杆长21cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 26MH30 | 火柴头形钻头 | 杆长26cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26MH30D | 火柴头形钻头 | 杆长26cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9OV55 | 卵圆形钻头 | 杆长9cm，直径5.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10OV40 | 卵圆形钻头 | 杆长10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14OV40 | 卵圆形钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16OV50 | 卵圆形钻头 | 杆长16cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7TA11 | 锥形钻头 | 杆长7cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TA11 | 锥形钻头 | 杆长8cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TA17 | 锥形钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10TA23 | 锥形钻头 | 杆长10cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14RT32 | 反向锥形钻头 | 杆长14cm，直径3.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14RT64 | 反向锥形钻头 | 杆长14cm，直径6.4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14TA30 | 锥形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14TA31 | 锥形钻头 | 杆长14cm，直径3.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15TA23 | 锥形钻头 | 杆长15cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16TA11 | 锥形钻头 | 杆长16cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16TA13 | 锥形钻头 | 杆长16cm，直径1.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16TA15 | 锥形钻头 | 杆长16cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16TA17 | 锥形钻头 | 杆长16cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 16TA23 | 锥形钻头 | 杆长16cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21TA30 | 锥形钻头 | 杆长21cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| F1/8TA15 | 锥形铣刀钻头 | 杆长8cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| F1/8TA15S | 螺旋锥形钻头 | 杆长8cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| F2/8TA23 | 锥形钻头 | 杆长8cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| F2/8TA23S | 螺旋锥形钻头 | 杆长8cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| F3/9TA30 | 锥形钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7TD116 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.1mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7TD157 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm，限深7mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7TD1117 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.1mm，限深17mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD083 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径0.8mm，限深3mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD084 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径0.8mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD085 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径0.8mm，限深5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD088 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径0.8mm，限深8mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD104 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.0mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD106 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.0mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD108 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.0mm，限深8mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD114 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.1mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD116 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.1mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD124 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.2mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD126 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.2mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD134 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.3mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD136 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.3mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD154 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.5mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD156 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.5mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD158 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.5mm，限深8mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD174 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD176 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD178 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径1.7mm，限深8mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD204 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径2.0mm，限深4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD206 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径2.0mm，限深6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 8TD208 | 限深钻头 | 杆长8cm，直径2.0mm，限深8mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH15 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长9cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH20 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长9cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH25 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长9cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH25D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长9cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH30D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长9cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH35 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长9cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH35D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长9cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH45D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长9cm，直径4.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T9MH45DC | 显微用火柴头型粗钻石钻头 | 杆长9cm，直径4.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH10D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH15 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长12cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH15D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH20 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长12cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH20D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH25 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH25D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH25L | 显微用火柴头型加长钻头 | 杆长12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH30D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH30DC | 显微用火柴头型粗钻石钻头 | 杆长12cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH30DX | 显微用火柴头型极粗钻石钻头 | 杆长12cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH35D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH35DC | 显微用火柴头型粗钻石钻头 | 杆长12cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH40DX | 显微用火柴头型极粗钻石钻头 | 杆长12cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12MH45D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长12cm，直径4.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T14MH25 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T15MH25 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长15cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T15MH30D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长15cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T17MH30D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长17cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T18MH25 | 显微用火柴头型钻头 | 杆长18cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T18MH30D | 显微用火柴头型钻石钻头 | 杆长18cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12BA20 | 显微用球型钻头 | 杆长12cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12BA20D | 显微用球型钻石钻头 | 杆长12cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T12BA30D | 显微用球型钻石钻头 | 杆长12cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T14BA20 | 显微用球型钻头 | 杆长14cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| T14BA40 | 显微用球型钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 7CY65DC | 圆柱形钻头 | 杆长7cm，直径6.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9CY50L | 圆柱形钻头 | 杆长9cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9CY60 | 圆柱形钻头 | 杆长9cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY40 | 柱形钻头 | 杆长10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY40L | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY40BR | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY50 | 柱形钻头 | 杆长10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY50L | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY50BR | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY60 | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY60BR | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 10CY65DX | 圆柱形钻头 | 杆长10cm，直径6.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14CY30B | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY40D | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14CY50 | 柱形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY50L | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY50B | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY60 | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY60LF | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY65DX | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径6.5mm | 手米中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14CY75 | 柱形钻头 | 杆长14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY76L | 圆柱形钻头 | 杆长14cm，直径7.6mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 14CY90 | 柱形钻头 | 杆长14cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15CY50 | 柱形钻头 | 杆长15cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15CY50L | 圆柱形钻头 | 杆长15cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15CY60 | 圆柱形钻头 | 杆长15cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 15CY65DX | 圆柱形钻头 | 杆长15cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 21CY50L | 圆柱形钻头 | 杆长21cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 21CY90 | 柱形钻头 | 杆长21cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26CY60 | 圆柱形钻头 | 杆长26cm，直径6.0nrim | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26CY75 | 柱形钻头 | 杆长26cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 26CY90 | 柱形钻头 | 杆长26cm，直径9.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2钢 |
| 9HM95 | 钻孔钻头 | 直径9.5mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 9HM100 | 钻孔钻头 | 直径10.0mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 9HM122 | 钻孔钻头 | 直径12.2mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 9HM126 | 钻孔钻头 | 直径12.6mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 14HM95 | 钻孔钻头 | 直径9.5mm，长度14cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 14HM126 | 钻孔钻头 | 直径12.6mm，长度14cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 9HS54 | 钻孔锯 | 直径5.4mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 9HS108 | 钻孔锯 | 直径10.8mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| 9HS135 | 钻孔锯 | 直径13.5mm，长度9cm | 钻出特殊形状的骨块 | M2钢 |
| MC254 | 转轮形金属切割钻头 | 直径25.4mm | 切割金属 | M2钢 |
| T12MH25M | 显微用火柴头型钻头 | 匹配12cm长显微管道，直径2.5mm，双刃 | 手术中用于切割骨质 | M3钢 |
| T12MH30M | 显微用火柴头型钻头 | 匹配12cm长显微管道，直径3.0mm，双刃 | 手术中用于切割骨质 | M4钢 |
| T12MH25T | 显微用火柴头型钻头 | 匹配12cm长显微管道，直径2.5mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M5钢 |
| T12MH30T | 显微用火柴头型钻头 | 匹配12cm长显微管道，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M6钢 |
| T14MH25M | 显微用火柴头型钻头 | 匹配14cm长显微管道，直径2.5mm，双刃 | 手术中用于切割骨质 | M7钢 |
| T14MH30M | 显微用火柴头型钻头 | 匹配14cm长显微管道，直径3.0mm，双刃 | 手术中用于切割骨质 | M8钢 |
| T14MH25T | 显微用火柴头型钻头 | 匹配14cm长显微管道，直径2.5mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M9钢 |
| T14MH30T | 显微用火柴头型钻头 | 匹配14cm长显微管道，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M10钢 |
| 9BA60T | 球型钻头 | 匹配9cm长附件，直径6.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M11钢 |
| 9BA50T | 球型钻头 | 匹配9cm长附件，直径5.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M12钢 |
| 9BA40T | 球型钻头 | 匹配9cm长附件，直径4.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M13钢 |
| 9BA30T | 球型钻头 | 匹配9cm长附件，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M14钢 |
| 10BA40T | 球型钻头 | 匹配10cm长附件，直径4.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M15钢 |
| 10BA30T | 球型钻头 | 匹配10cm长附件，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M16钢 |
| 12BA40T | 球型钻头 | 匹配12cm长附件，直径4.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M17钢 |
| 12BA30T | 球型钻头 | 匹配12cm长附件，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M18钢 |
| 14BA60T | 球型钻头 | 匹配14cm长附件，直径6.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M19钢 |
| 14BA50T | 球型钻头 | 匹配14cm长附件，直径5.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M20钢 |
| 14BA40T | 球型钻头 | 匹配14cm长附件，直径4.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M21钢 |
| 14BA30T | 球型钻头 | 匹配14cm长附件，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M22钢 |
| 15BA40T | 球型钻头 | 匹配15cm长附件，直径4.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M23钢 |
| 15BA30T | 球型钻头 | 匹配15cm长附件，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M24钢 |
| 14BA75T | 球型钻头 | 匹配14cm长附件，直径7.5mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M25钢 |
| 75BA50T | 球型钻头 | 匹配7.5cm长附件，直径5.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M26钢 |
| 75BA60T | 球型钻头 | 匹配7.5cm长附件，直径6.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M27钢 |
| 75BA30T | 球型钻头 | 匹配7.5cm长附件，直径3.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M28钢 |
| 75BA40T | 球型钻头 | 匹配7.5cm长附件，直径4.0mm，三刃 | 手术中用于切割骨质 | M29钢 |
| 7BA10D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA15D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA20D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA25D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA30D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA40D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA50D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 7BA60D | 球形钻头 | 杆长7cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA50D | 球形钻头 | 杆长9cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA60D | 球形钻头 | 杆长9cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 9BA75D | 球形钻头 | 杆长9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA10D | 球形钻头 | 杆长10cm，直径1.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA20D | 球形钻头 | 杆长10cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA30D | 球形钻头 | 杆长10cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA40D | 球形钻头 | 杆长10cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 10BA50D | 球形钻头 | 杆长10cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12BA30D | 球形钻头 | 杆长12cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12BA40D | 球形钻头 | 杆长12cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12BA50D | 球形钻头 | 杆长12cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 12BA60D | 球形钻头 | 杆长12cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA50D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 14BA60D | 球形钻头 | 杆长14cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA20D | 球形钻头 | 杆长15cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA30D | 球形钻头 | 杆长15cm，直径3.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA40D | 球形钻头 | 杆长15cm，直径4.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA50D | 球形钻头 | 杆长15cm，直径5.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| 15BA60D | 球形钻头 | 杆长15cm，直径6.0mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10AC50 | 橡子头形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10AC60 | 橡子头形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA10 | 球形钻头 | 长度10cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA10D | 球形钻头 | 长度10cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA10DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA10DFL | 球形钻头 | 长度10cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA10F | 球形钻头 | 长度10cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA15DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA20 | 球形钻头 | 长度10cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA20D | 球形钻头 | 长度10cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA20DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA20DFL | 球形钻头 | 长度10cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA20F | 球形钻头 | 长度10cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA30 | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA30D | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA30DC | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA30DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA30DFL | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA30F | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA30FL | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA30T | 球形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA40 | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA40C | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA40D | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA40DC | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA40DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA40DX | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA40F | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA40T | 球形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA50 | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA50D | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA50DC | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA50DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA50DX | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA50F | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA50FL | 球形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA60 | 球形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA60D | 球形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA60DF | 球形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA60DX | 球形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10BA60F | 球形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10BA70DX | 球形钻头 | 长度10cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10CY30BR | 柱形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY40 | 柱形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY40BR | 柱形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY40L | 柱形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY50 | 柱形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY50BR | 柱形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY50L | 柱形钻头 | 长度10cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY60 | 柱形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY60BR | 柱形钻头 | 长度10cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10CY65DX | 柱形钻头 | 长度10cm，直径6.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10MH17 | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10MH17D | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10MH22 | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10MH22D | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10MH30 | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10MH30D | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10MH30DC | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10MH40 | 火柴头形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10OV40 | 卵圆形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-10OV40D | 卵圆形钻头 | 长度10cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-10TA23 | 锥形钻头 | 长度10cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12BA20 | 显微球形钻头 | 长度12cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12BA20D | 显微球形钻头 | 长度12cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12BA30D | 显微球形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH15 | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH15D | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH20 | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH20D | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH25 | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH25D | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH25L | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH25M | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH25T | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH30D | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH30DC | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH30DX | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH30M | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH30T | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T12MH35D | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH35DC | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH40DX | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12MH45D | 显微火柴头形钻头 | 长度12cm，直径4.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12RT40D | 显微反向锥形形钻头 | 长度12cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T12TA11 | 显微锥形钻头 | 长度12cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14BA20 | 显微球形钻头 | 长度14cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA30T | 球形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA40 | 球形钻头 | 长度9cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA40D | 球形钻头 | 长度9cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA40DC | 球形钻头 | 长度9cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA40DX | 球形钻头 | 长度9cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA40T | 球形钻头 | 长度9cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA50 | 球形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA50D | 球形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA50DC | 球形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA50DX | 球形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA50T | 球形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA60 | 球形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA60D | 球形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA60DC | 球形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA60DX | 球形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA60T | 球形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA75 | 球形钻头 | 长度9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA75D | 球形钻头 | 长度9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA90 | 球形钻头 | 长度9cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA90D | 球形钻头 | 长度9cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9CY50 | 柱形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9CY50L | 柱形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9CY60 | 柱形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9CY75 | 柱形钻头 | 长度9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9HS108 | 钻孔锯 | 长度9cm，直径10.8mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9HS135 | 钻孔锯 | 长度9cm，直径13.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9HS54 | 钻孔锯 | 长度9cm，直径5.4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9MC16 | 金属切割钻头 | 长度9cm，直径1.6mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-9MC254 | 金属切割钻头 | 长度9cm，直径25.4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9MC30 | 金属切割钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-9MC32 | 金属切割钻头 | 长度9cm，直径3.2mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-9MH30 | 火柴头形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9MH30D | 火柴头形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9MH30DC | 火柴头形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9MH40 | 火柴头形钻头 | 长度9cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9OV55 | 卵圆形钻头 | 长度9cm，直径5.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9TA30 | 锥形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9TA30L | 锥形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-F1/7TA15 | 锥形铣刀钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-F1/7TA15S | 维形铁刀钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-F2/7TA23 | 锥形铣刀钻头 | 长度7cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-F2/7TA23S | 锥形铣刀钻头 | 长度7cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-F3/9TA30 | 锥形铣刀钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA20 | 球形钻头 | 长度12cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA30 | 球形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA30D | 球形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-12BA30T | 球形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA40 | 球形钻头 | 长度12cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA40D | 球形钻头 | 长度12cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-12BA40DX | 球形钻头 | 长度12cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-12BA40T | 球形钻头 | 长度12cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA50 | 球形钻头 | 长度12cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA50D | 球形钻头 | 长度12cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-12BA60 | 球形钻头 | 长度12cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12BA60D | 球形钻头 | 长度12cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-12BA60DX | 球形钻头 | 长度12cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-12MH22 | 火柴头形钻头 | 长度12cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12MH30 | 火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-12MH30D | 火柴头形钻头 | 长度12cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14AC50 | 橡子头形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14AC60 | 橡子头形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14AC75 | 橡子头形钻头 | 长度14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14AC90 | 橡子头形钻头 | 长度14cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA20 | 球形钻头 | 长度14cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA20D | 球形钻头 | 长度14cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA25 | 球形钻头 | 长度14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA25D | 球形钻头 | 长度14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA30 | 球形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA30D | 球形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA30DC | 球形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA30T | 球形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA40 | 球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA40D | 球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA40DC | 球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA40DX | 球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA40F | 球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA40T | 球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA50 | 球形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA50C | 球形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金及440不锈钢 |
| MR8-14BA50D | 球形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA50DC | 球形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA50DX | 球形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA50T | 球形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA60 | 球形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA60D | 球形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA60DC | 球形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA60DX | 球形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA60T | 球形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA70DX | 球形钻头 | 长度14cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA75 | 球形钻头 | 长度14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA75D | 球形钻头 | 长度14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA75T | 球形钻头 | 长度14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA80DX | 球形钻头 | 长度14cm，直径8mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14BA90 | 球形钻头 | 长度14cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14BA90D | 球形钻头 | 长度14cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY30B | 柱形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY50 | 柱形钻头 | 长度14cm，直径4.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY50B | 柱形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY50BDC | 柱形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY50DC | 柱形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY50L | 柱形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY60 | 柱形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY60BDC | 柱形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY60DC | 柱形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY60LF | 柱形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY65DX | 柱形钻头 | 长度14cm，直径6.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY70BDC | 柱形钻头 | 长度14cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY70DC | 柱形钻头 | 长度14cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY75 | 柱形钻头 | 长度14cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY76L | 柱形钻头 | 长度14cm，直径7.6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14CY90 | 柱形钻头 | 长度14cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14MC16 | 金属切割钻头 | 长度14cm，直径1.6mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-14MC254 | 金属切割钻头 | 长度14cm，直径25.4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14MC30 | 金属切割钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-14MC32 | 金属切割钻头 | 长度14cm，直径3.2mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-14MH30 | 火柴头形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14MH30D | 火柴头形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14MH30DC | 火柴头形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14MH30T | 火柴头形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14MH40 | 火柴头形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14MH40D | 火柴头形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14OV40 | 卵圆形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14OV55 | 卵圆形钻头 | 长度14cm，直径5.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14RT32 | 反向锥形钻头 | 长度14cm，直径3.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14RT64 | 反向锥形钻头 | 长度14cm，直径6.4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14TA23L | 锥形钻头 | 长度14cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14TA30 | 锥形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-14TA31 | 锥形钻头 | 长度14cm，直径3.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15AC50 | 橡子头形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15AC60 | 橡子头形钻头 | 长度15cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA20 | 球形钻头 | 长度15cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA20D | 球形钻头 | 长度15cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA30 | 球形钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA30D | 球形钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA30T | 球形钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA40 | 球形钻头 | 长度15cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA40D | 球形钻头 | 长度15cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA40DX | 球形钻头 | 长度15cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA40T | 球形钻头 | 长度15cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA50 | 球形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA50D | 球形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA50DC | 球形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA50DX | 球形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15BA50T | 球形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA60 | 球形钻头 | 长度15cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15BA60D | 球形钻头 | 长度15cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15CY30DC | 柱形钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15CY30DCD | 柱形钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15CY50 | 柱形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15CY50DCD | 柱形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15CY50L | 柱形钻头 | 长度15cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15CY60 | 柱形钻头 | 长度15cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15CY65DX | 柱形钻头 | 长度15cm，直径6.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15MH17 | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15MH17D | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15MH22 | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15MH30 | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15MH30D | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15MH30DC | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15MH40D | 火柴头型钻头 | 长度15cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-15TA23 | 锥形钻头 | 长度15cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-15TA23L | 锥形钻头 | 长度15cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16MH18 | 火柴头形钻头 | 长度16cm，直径1.8mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16MH18L | 火柴头形钻头 | 长度16cm，直径1.8mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16MH22 | 火柴头形钻头 | 长度16cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16OV40 | 卵圆形钻头 | 长度16cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16TA11 | 锥形钻头 | 长度16cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16TA13 | 锥形钻头 | 长度16cm，直径1.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16TA15 | 锥形钻头 | 长度16cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16TA17 | 锥形钻头 | 长度16cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-16TA23 | 锥形钻头 | 长度16cm，直径2.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-18BA30 | 球形钻头 | 长度18cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-18BA30D | 球形钻头 | 长度18cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-18BA40T | 球形钻头 | 长度18cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-18BA50T | 球形钻头 | 长度18cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-18MH22 | 火柴头形钻头 | 长度18cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-18MH30 | 火柴头形钻头 | 长度18cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-18MH30D | 火柴头形钻头 | 长度18cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21AC60 | 橡子头形钻头 | 长度21cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21AC75 | 橡子头形钻头 | 长度21cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21AC90 | 橡子头形钻头 | 长度21cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21BA150D | 球形钻头 | 长度21cm，直径15mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA40DX | 球形钻头 | 长度21cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA50 | 球形钻头 | 长度21cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21BA50DX | 球形钻头 | 长度21cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA60 | 球形钻头 | 长度21cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21BA60D | 球形钻头 | 长度21cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA60DX | 球形钻头 | 长度21cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA70DX | 球形钻头 | 长度21cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA75 | 球形钻头 | 长度21cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21BA80DX | 球形钻头 | 长度21cm，直径8mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21BA90 | 球形钻头 | 长度21cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21CY50 | 柱形钻头 | 长度21cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21CY65DX | 柱形钻头 | 长度21cm，直径6.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21CY90 | 柱形钻头 | 长度21cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21MH30 | 火柴头形钻头 | 长度21cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-21MH30D | 火柴头形钻头 | 长度21cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-21TA30 | 锥形钻头 | 长度21cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26AC60 | 橡子头形钻头 | 长度26cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26AC75 | 橡子头形钻头 | 长度26cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26AC90 | 橡子头形钻头 | 长度26cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26BA30 | 球形钻头 | 长度26cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26BA40 | 球形钻头 | 长度26cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26BA40D | 球形钻头 | 长度26cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-26BA50 | 球形钻头 | 长度26cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26BA50D | 球形钻头 | 长度26cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-26BA50DX | 球形钻头 | 长度26cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-26BA60 | 球形钻头 | 长度26cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26BA60D | 球形钻头 | 长度26cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不诱钢 |
| MR8-26BA70DX | 球形钻头 | 长度26cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-26BA75 | 球形钻头 | 长度26cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26BA90 | 球形钻头 | 长度26cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26CY60 | 柱形钻头 | 长度26cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26CY75 | 柱形钻头 | 长度26cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26CY90 | 柱形钻头 | 长度26cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26MH30 | 火柴头形钻头 | 长度26cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-26MH30D | 火柴头形钻头 | 长度26cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-26TA30 | 锥形钻头 | 长度26cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7AC50 | 橡子头形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7AC60 | 橡子头形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA05L | 球形钻头 | 长度7cm，直径0.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA06DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径0.6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA08DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径0.8mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10 | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA10C | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-7BA10D | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10DCL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10DXFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA10F | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA10FL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA10L | 球形钻头 | 长度7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA12DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15 | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA15D | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15DCL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15DXFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA15F | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA15FL | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA15L | 球形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA20 | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA20C | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-7BA20D | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20DCL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20DXFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA20F | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA20FL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA20L | 球形钻头 | 长度7cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA25 | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA25D | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA25DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA25DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA25DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA25DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA25F | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA25FL | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA25L | 球形钻头 | 长度7cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA30 | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA30C | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-7BA30D | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30DCL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30DXFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA30F | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA30FL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA30L | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA30T | 球形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA35 | 球形钻头 | 长度7cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA35D | 球形钻头 | 长度7cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA35DCL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA35DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA35FL | 球形钻头 | 长度7cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA35L | 球形钻头 | 长度7cm，直径3.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA40 | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA40C | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金及440不锈钢 |
| MR8-7BA40D | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40DCL | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40DL | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40DX | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA40F | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA40L | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA40T | 球形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA50 | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA50C | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金及440不锈钢 |
| MR8-7BA50D | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA50DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA50DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA50DFL | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA50DX | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA50F | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA50T | 球形钻头 | 长度7cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA60 | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA60C | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金及440不锈钢 |
| MR8-7BA60D | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA60DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA60DF | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA60DX | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA60F | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA60T | 球形钻头 | 长度7cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA70 | 球形钻头 | 长度7cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA70C | 球形钻头 | 长度7cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金及440不锈钢 |
| MR8-7BA70D | 球形钻头 | 长度7cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA70DC | 球形钻头 | 长度7cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7BA75T | 球形钻头 | 长度7cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA80 | 球形钻头 | 长度7cm，直径8mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7BA80C | 球形钻头 | 长度7cm，直径8mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金及440不锈钢 |
| MR8-7BA80D | 球形钻头 | 长度7cm，直径8mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7MH17 | 火柴头形钻头 | 长度7cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7MH17D | 火柴头形钻头 | 长度7cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7MH22 | 火柴头形钻头 | 长度7cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7MH22D | 火柴头形钻头 | 长度7cm，直径2.2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-7MH30 | 火柴头形钻头 | 长度7cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7OV40 | 卵圆形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7OV40L | 卵圆形钻头 | 长度7cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TA11 | 锥形钻头 | 长度7cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TA12C | 锥形钻头 | 长度7cm，直径1.2mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-7TA15S | 锥形钻头 | 长度7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TA16C | 锥形钻头 | 长度7cm，直径1.6mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-7TA17 | 锥形钻头 | 长度7cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TA21C | 锥形钻头 | 长度7cm，直径2.1mm | 手术中用于切割骨质 | 硬质合金 |
| MR8-7TD084 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径0.8mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD104 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD106 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD114 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD116 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.1mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD1219 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD124 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD126 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.2mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD134 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD136 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD1512 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD1520 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD154 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD156 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD157 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD158 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD174 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD176 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD178 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径1.7mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD204 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD206 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-7TD208 | 限深钻头 | 杆长7cm，直径2.0mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9AC50 | 橡子头形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9AC60 | 橡子头形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9AC75 | 橡子头形钻头 | 长度9cm，直径7.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9AC90 | 橡子头形钻头 | 长度9cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA10D | 球形钻头 | 长度9cm，直径1mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA20D | 球形钻头 | 长度9cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA20DC | 球形钻头 | 长度9cm，直径2mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA30 | 球形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-9BA30D | 球形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9BA30DC | 球形钻头 | 长度9cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T14BA30 | 显微球形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14BA30D | 显微球形钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T14BA40 | 显微球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14BA40D | 显微球形钻头 | 长度14cm，直径4mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T14MH25 | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14MH25M | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14MH25T | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14MH30D | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T14MH30DC | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T14MH30M | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14MH30T | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T14MH45D | 显微火柴头型钻头 | 长度14cm，直径4.5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-T18MH25 | 显微火柴头型钻头 | 长度18cm，直径2.5mm | 手术中用于切割骨质 | M2 |
| MR8-T18MH30D | 显微火柴头型钻头 | 长度18cm，直径3mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY50CS | 柱形钻头 | 长度14cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY60CS | 柱形钻头 | 长度14cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY70CS | 柱形钻头 | 长度14cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY80CS | 柱形钻头 | 长度14cm，直径8mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY90CS | 柱形钻头 | 长度14cm，直径9mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-14CY100CS | 柱形钻头 | 长度14cm，直径10mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9CY50CS | 柱形钻头 | 长度9cm，直径5mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9CY60CS | 柱形钻头 | 长度9cm，直径6mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |
| MR8-9CY70CS | 柱形钻头 | 长度9cm，直径7mm | 手术中用于切割骨质 | 440C不锈钢 |